## Sheet1
lp | symkar | kodkres | opis | nrkat | iloscopk | jm | cenawlopk | rabp | cenaopkporab | netto | symbolsv | vat | brutto
1 | 797821 |  | 16-KANAŁOWY REJESTRATOR IP SERIA NVR5 | NVR8-16400 | 1 | SZT | 899 | 0 | 899 | 899 | 23% | 206.77 | 1105.77
2 | 723136 | 718037856742 | DYSK SATA 2TB WESTERN DIGITAL PURPLE | WD20PURZ | 2 | SZT | 329 | 0 | 329 | 658 | 23% | 151.34 | 809.34
3 | 654993 |  | KAMERA TUBOWA IP, SERIA EYE-SIGHT,H.265, Z IR 40M | I4-340IP5VF | 8 | SZT | 580.16 | 0 | 580.16 | 4641.28 | 23% | 1067.49 | 5708.77
4 | 786986 | NIE MA | SWITCH 16-PORTOWY POE ZASILANIE POE 250W | POES-16250+2COMBO | 1 | SZT | 712 | 0 | 712 | 712 | 23% | 163.76 | 875.76
5 | 734627 |  | UPS GT POWERBOX 1200VA/600W SCHUKO GT | GTPPOWERBOX1200S | 1 | SZT | 560 | 0 | 560 | 560 | 23% | 128.8 | 688.8
6 | 749818 |  | UPS GT M 1500 RT2U 1500VA/1350W 19"GT | GTM1500RT | 1 | SZT | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 23% | 264.5 | 1414.5
7 | 839040 | 5903175990730 | TOTEN SZAFA STOJĄCA G7 15U 600/600 SZARA | G7.6615.9000 | 1 | SZT | 678 | 0 | 390 | 390 | 23% | 89.7 | 479.7
8 | 746309 |  | GT NETWORKS PANEL 19'' 1U 24 PORT PUSTY STP 1U Z PÓŁKĄ | GTP-19-24P1USTP | 1 | SZT | 9723 | 0 | 41 | 41 | 23% | 9.43 | 50.43
9 | 826613 |  | GT GNIAZDO KEYSTONR STP RJ45 KAT.5E TL | GTG-KSTPC5-011 | 24 | SZT | 9.22 | 0 | 5.6 | 134.4 | 23% | 30.91 | 165.31
10 | 525630 |  | PATCHCORD KABEL KROSOWY U/UTP 0.5M CAT.5E SZARY RJ45 ZALEWANY | 11420010.0.5 | 12 | SZT | 3.6 | 0 | 2.8 | 33.6 | 23% | 7.73 | 41.33
14 | 573459 | 5905033330313 | PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 16 DO 256 WEJŚĆ I WYJŚĆ | INTEGRA 256 Plus | 1 | SZT | 987 | 30 | 690.9 | 690.9 | 23% | 158.91 | 849.81
15 | 554192 | 5905033330252 | MANIPULATOR GRAFICZNY Z EKRANEM DOTYKOWYM 7" CIEMNY | INT-TSI-BSB | 1 | SZT | 1100 | 30 | 770 | 770 | 23% | 177.1 | 947.1
16 | 547501 | 5905033331341 | MANIPULATOR SENSORYCZNY CIEMNY | INT-KSG-BSB | 2 | SZT | 659 | 30 | 461.3 | 922.6 | 23% | 212.2 | 1134.8
17 | 805002 | 5905033336001 | KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ABAX 2 (2 ANTENY) | ACU-220 | 1 | SZT | 330 | 30 | 231 | 231 | 23% | 53.13 | 284.13
18 | 587487 | 5905033331259 | EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ NA SZYNĘ DIN DO ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH | INT-IORS | 2 | SZT | 451 | 30 | 315.7 | 631.4 | 23% | 145.22 | 776.62
19 | 813255 | 5905033336575 | CZUJKA UNIWERSALNA BEZPRZEWODOWA BIAŁY | AXD-200 | 6 | SZT | 168 | 30 | 117.6 | 705.6 | 23% | 162.29 | 867.89
20 | 798504 | 5905033336858 | PILOT DWUKIERUNKOWY ZDALNEGO STEROWANIA | APT-200 | 11 | SZT | 140.12 | 30 | 98.08 | 1078.88 | 23% | 248.14 | 1327.02
21 | 565005 | 5905033332836 | OBUDOWA UNIWERSALNA Z MIEJSCEM NA TRANSFORMATOR I AKUMULATOR 17AH | OPU-3 P | 1 | SZT | 128 | 30 | 89.6 | 89.6 | 23% | 20.61 | 110.21
22 | 680865 | 5901643194499 | TRANSFORMATOR TRZ 60VA/18V/20V | AWT682 | 1 | SZT | 93 | 30 | 65.1 | 65.1 | 23% | 14.97 | 80.07
23 | 553411 | 5905033333291 | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ŚWIATŁO CZERWONE AKU 6V 1.3AH PRZETWORNIK PIEZO | SP-4006 R | 1 | SZT | 178 | 30 | 124.6 | 124.6 | 23% | 28.66 | 153.26
24 | 553414 | 5905033331617 | MODUŁ DO OBSŁUGI CENTRAL ALARMOWYCH POPRZEZ SIEĆ ETHERNET | ETHM-1 Plus | 1 | SZT | 463 | 30 | 324.1 | 324.1 | 23% | 74.54 | 398.64
25 | 884929 | 5905033336957 | BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA CZUJKA ZMIERZCHU I TEMPERATURY | ADD-200 | 1 | SZT | 155 | 30 | 108.5 | 108.5 | 23% | 24.96 | 133.46
26 | 645644 | 8717332461356 | CZUJKA PIR SERII BLUE LINE GEN2, PROCESOROWA ZASIĘG 12M X 12M, OPTYKA FRESNELA | ISC-BPR2-W12 | 6 | SZT | 37 | 0 | 37 | 222 | 23% | 51.06 | 273.06
27 | 847751 |  | NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BKV BKV15AGS 1500KG | 801MS-0300 | 1 | SZT | 2500 | 32 | 1700 | 1700 | 23% | 391 | 2091
28 | 560158 |  | CAME FOTOKOMÓRKA DIR 10 | DIR10 | 1 | SZT | 160 | 32 | 108.8 | 108.8 | 23% | 25.02 | 133.82
29 | 726236 | 8050456011558 | CAME LAMPA OSTRZEGAWCZA 24V AC/DC LED ŻÓŁTA KLED24 | 001KLED24 | 1 | SZT | 110 | 32 | 74.8 | 74.8 | 23% | 17.2 | 92
31 | 033470 | 5902956233271 | XZTKMXPW 7X2X0.5 CZARNY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ZEWNĘTRZNY ŻELOWANY DRUT KOLOROWE BĘBEN | TP0007 | 0.13 | KM | 3485 | 55 | 1568.25 | 203.87 | 23% | 46.89 | 250.76
32 | 553013 | 5903760234577 | QRK 40-50 FLEX NIEBIESKI RURA OSŁONOWA KARBOWANA DWUWARSTWOWA ZIEMNA FI40/32 450N/5CM | QRK40/50FLEXNIEB | 100 | MB | 3.4 | 40 | 2.04 | 204 | 23% | 46.92 | 250.92
33 | 007046 | 5900993067965 | PGM 8/2 PRĘT GWINTOWANY 2M | 650901 | 1 | SZT | 5.2 | 28 | 3.74 | 3.74 | 23% | 0.86 | 4.6
34 | 011599 | 5904617570237 | KE 60X 90 KANAŁ KABLOWY 2M 60X90 BIAŁY | 111328 | 2 | SZT | 44.47 | 28 | 32.02 | 64.04 | 23% | 14.73 | 78.77
35 | 533334 | 5901780730079 | OK 200-3N OPASKA KABLOWA 200X3.0 BIAŁY | OK-200X30-N1 | 1 | OPK | 6.13 | 40 | 3.68 | 3.68 | 23% | 0.85 | 4.53
36 | 553842 | 5901780732530 | PG- 9 DŁAWIK KABLOWY 2.5-8.0MM IP68 PA66 SZARY | CG-121100-01 | 10 | SZT | 0.93 | 40 | 0.56 | 5.6 | 23% | 1.29 | 6.89
37 | 836175 | 9010238063051 | HN-B16/1 B 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1M 6KA | 194821 | 4 | SZT | 16.82 | 55 | 7.57 | 30.28 | 23% | 6.96 | 37.24
38 | 836572 | 9010238060623 | HNC-25/2/003 25A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 2M AC 6KA | 194690 | 1 | SZT | 164.9 | 55 | 74.21 | 74.21 | 23% | 17.07 | 91.28
39 | 836573 | 9010238060630 | HNC-40/2/003 40A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M AC 6KA | 194691 | 1 | SZT | 164.9 | 55 | 74.21 | 74.21 | 23% | 17.07 | 91.28
40 | 033691 | 5902956234834 | YTDY 8X0.5 BIAŁY PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY DOMOFONOWY ŻYŁY KOLOROWE | LA0004 | 0.1 | KM | 1555 | 55 | 699.75 | 69.97 | 23% | 16.09 | 86.06
41 | 010397 | 5907802019993 | YDYP 3X 1.5 ŻO NKT BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | 13029039 | 0.014 | KM | 3543 | 55 | 1594.35 | 22.32 | 23% | 5.13 | 27.45
42 | 617236 | 5902787843533 | SIMON 10 BIAŁY PUSZKA NT 1X SKŁADANA 40MM ELEMENT CENTRALNY | CSC/11 | 1 | SZT | 6.95 | 30 | 4.87 | 4.87 | 23% | 1.12 | 5.99
43 | 640299 | 5902787843571 | SIMON 10 BIAŁY PUSZKA NT ROZSZERZAJĄCA 40MM | CSH/11 | 1 | SZT | 5.5 | 30 | 3.85 | 3.85 | 23% | 0.89 | 4.74
44 | 622215 | 5902787840822 | SIMON 10 BIAŁY RAMKA 2X | CR2/11 | 1 | SZT | 4.55 | 30 | 3.19 | 3.19 | 23% | 0.73 | 3.92
45 | 620094 | 5902787841256 | SIMON 10 MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK SERYJNY ZACISKI ŚRUBOWE 10AX 250V | CW5.01/11 | 2 | SZT | 10 | 30 | 7 | 14 | 23% | 3.22 | 17.22
46 | 004361 | 5907802005835 | H05VV-F OWY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY MIĘKKI 300/500V DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH | G-113206 | 0.008 | KM | 5181 | 45 | 2849.55 | 22.8 | 23% | 5.24 | 28.04
47 | 002479 | 5904093552604 | PRIMA BIAŁY GNIAZDO NT 2X Z/U IP20 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | WDE001043 | 1 | SZT | 13.92 | 30 | 9.74 | 9.74 | 23% | 2.24 | 11.98
48 | 011572 | 5904617570022 | MKE 11X20 KANAŁ KABLOWY 2M BIAŁY | 111292 | 8 | SZT | 5.88 | 28 | 4.23 | 33.84 | 23% | 7.78 | 41.62
49 | 519281 | 5900000008868 | AKUMULATOR ALARMTEC 12V 18AH | BP 18-12 | 1 | SZT | 128 | 35 | 83.2 | 83.2 | 23% | 19.14 | 102.34
50 | 046744 | 5900993080148 | TH35 SZP35H7/1 SZYNA NOŚNA EURO PERFOROWANA 1M 1,0 MM | 613110 | 1 | SZT | 3.83 | 25 | 2.87 | 2.87 | 23% | 0.66 | 3.53
51 | 004688 | 5907802002537 | H07V-K LGY 4.0 CZARNY PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5 | G-102961 | 0.004 | KM | 3332 | 60 | 1332.8 | 5.33 | 23% | 1.23 | 6.56
52 | 004690 | 5907802002513 | H07V-K LGY 4.0 NIEBIESKI PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5 | G-106019 | 0.001 | KM | 3332 | 60 | 1332.8 | 1.33 | 23% | 0.31 | 1.64
53 | 741964 | 8050456020352 | CAME ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH 800kg BX STRONG SPACE ( 001U2624 ) | 001PLU0053 | 1 | SZT | 1880 | 32 | 1278.4 | 1278.4 | 23% | 294.03 | 1572.43
54 | 686211 |  | LAMPA OSTRZEGAWCZA LED POMARAŃCZOWA "KOGUT" MAGNES | LED B18 | 1 | SZT | 80 | 20 | 64 | 64 | 23% | 14.72 | 78.72
55 | 713485 |  | UCHWYT NAŚCIENNY DO LAMPY NBV | UCHWYT NBV | 1 | SZT | 10 | 0 | 10 | 10 | 23% | 2.3 | 12.3
56 | 843521 |  | RC065B LED34S/840 PSU W600L600 OPRAWA WSTROPOWA LED PANEL LED PT 38W 4000K 3400lm IP20 | 911401885080 | 6 | SZT | 138 | 30 | 96.6 | 579.6 | 23% | 133.31 | 712.91
58 | 167515 | 5902787827724 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY PUSZKA NT 1X ELEMENT ROZSZERZAJĄCY | DSH/11 | 7 | SZT | 6.2 | 30 | 4.34 | 30.38 | 23% | 6.99 | 37.37
59 | 167513 | 5902787827700 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY PUSZKA NT 1X GŁĘBOKA SKŁADANA 40MM | DSC/11 | 20 | SZT | 7.9 | 30 | 5.53 | 110.6 | 23% | 25.44 | 136.04
60 | 164153 | 5902787822200 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK SERYJNY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V | DW5.01/11 | 1 | SZT | 16.9 | 30 | 11.83 | 11.83 | 23% | 2.72 | 14.55
61 | 444505 | 5902787824259 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U DATA Z KLUCZEM ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | DGD1.01/11 | 5 | SZT | 18.9 | 30 | 13.23 | 66.15 | 23% | 15.21 | 81.36
62 | 163940 | 5902787823702 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U Z PRZESŁONAMI ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | DGZ1Z.01/11 | 9 | SZT | 14.9 | 30 | 10.43 | 93.87 | 23% | 21.59 | 115.46
63 | 164150 | 5902787826901 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 1X | DR1/11 | 1 | SZT | 3.2 | 30 | 2.24 | 2.24 | 23% | 0.52 | 2.76
64 | 161786 | 5902787826963 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 2X | DR2/11 | 2 | SZT | 5.75 | 30 | 4.03 | 8.06 | 23% | 1.85 | 9.91
65 | 164152 | 5902787827021 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 3X | DR3/11 | 5 | SZT | 7.7 | 30 | 5.39 | 26.95 | 23% | 6.2 | 33.15
66 | 449992 | 5902787824433 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY PŁYTKA DO GNIAZD 2X UAE KEYSTONE PŁASKA | DKP2.01/11 | 5 | SZT | 9.85 | 30 | 6.9 | 34.5 | 23% | 7.94 | 42.44
67 | 713461 | 5901812361264 | M45 BIAŁY GNIAZDO KOMPUTEROWE 1M 1X UAE 8 UTP RJ 45 KAT. 6 BEZNARZĘDZIOWE | 333548 | 10 | SZT | 15.62 | 30 | 10.93 | 109.3 | 23% | 25.14 | 134.44
68 | 878625 | 8710163362724 | RC065Z RAMKA DO MONTAŻU NT SMB W60L60 H75MM | 911401892480 | 6 | SZT | 90 | 30 | 63 | 378 | 23% | 86.94 | 464.94
69 | 011577 | 5904617570077 | MKE 15X32 KANAŁ KABLOWY 2M BIAŁY | 111297 | 8 | SZT | 8.9 | 25 | 6.68 | 53.44 | 23% | 12.29 | 65.73
70 | 004321 | 5907802007471 | H03VV-F OMY 3X1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD MIESZKANIOWY MIĘKKI 300/300V | G-011583 | 0.1 | KM | 2931 | 46 | 1582.74 | 158.27 | 23% | 36.4 | 194.67
25859.14
11 | 780517 | WINGO2024KCER10 | ZESTAW WINGO 24V ERA FLOR DO BRAM 2 SKRZYDŁOWYCH 2M WG2024x2+MC424R10MXI+2PILOTY ERA FLO2R-E | WINGO2024KCER10 | 1 | SZT | 2300 | 42 | 1334 | 1334 | 23% | 306.82 | 1640.82
12 | 780541 | BF | FOTOKOMÓRKI (NADAJNIK+ODBIORNIK) BF | BF | 1 | SZT | 130 | 42 | 75.4 | 75.4 | 23% | 17.34 | 92.74
13 | 726548 | FLO2RE | PILOT ERA FLOR 2-KANAŁOWY 433.92 MHz KOD ZMIENNY FLOR CZARNY | FLO2RE | 3 | SZT | 85 | 30 | 59.5 | 178.5 | 23% | 41.06 | 219.56

## Arkusz1
|  | [OKR] Kosztorys materiałowy 2020/OKR/072 | [6 empty] | z dnia 18-12-2020
|  | Borek Miński |  |  | ST ALPINA TRANS STRUŚ TOMASZ |  |  |  | tel. | 733477692
lp | opis | nr kat | ilość | jm | cena bez rabatu | cena po rabacie | netto za szt | vartość VAT | VAT | brutto
KAMERY PROVISION + SZAFA TELEINFO.
1 | 16-KANAŁOWY REJESTRATOR IP SERIA NVR5 | NVR8-16400 | 1 | SZT | 2069 | 899 | 899 | 23% | 206.77 | 1105.77
2 | DYSK SATA 2TB WESTERN DIGITAL PURPLE | WD20PURZ | 2 | SZT | 416 | 329 | 658 | 23% | 151.34 | 809.34
3 | KAMERA TUBOWA IP, SERIA EYE-SIGHT,H.265, Z IR 40M | I4-340IP5VF | 8 | SZT | 1499 | 580.16 | 4641.28 | 23% | 1067.4944 | 5708.7744
4 | SWITCH 16-PORTOWY POE ZASILANIE POE 250W | POES-16250+2COMBO | 1 | SZT | 963.5 | 712 | 712 | 23% | 163.76 | 875.76
5 | UPS GT POWERBOX 1200VA/600W SCHUKO GT | GTPPOWERBOX1200S | 1 | SZT | 1156 | 824 | 824 | 23% | 189.52 | 1013.52
6 | UPS GT M 1500 RT2U 1500VA/1350W 19"GT | GTM1500RT | 1 | SZT | 1865 | 1523 | 1523 | 23% | 350.29 | 1873.29
7 | TOTEN SZAFA STOJĄCA G7 15U 600/600 SZARA | G7.6615.9000 | 1 | SZT | 528.3 | 390 | 390 | 23% | 89.7 | 479.7
8 | GT NETWORKS PANEL 19'' 1U 24 PORT PUSTY STP 1U Z PÓŁKĄ | GTP-19-24P1USTP | 1 | SZT | 64.25 | 41 | 41 | 23% | 9.43 | 50.43
9 | GT GNIAZDO KEYSTONR STP RJ45 KAT.5E TL | GTG-KSTPC5-011 | 24 | SZT | 9.24 | 5.6 | 134.4 | 23% | 30.91 | 165.31
10 | PATCHCORD KABEL KROSOWY U/UTP 0.5M CAT.5E SZARY RJ45 ZALEWANY | 11420010.0.5 | 12 | SZT | 3.66 | 2.8 | 33.6 | 23% | 7.73 | 41.33
11 | PGM 8/2 PRĘT GWINTOWANY 2M | 650901 | 1 | SZT | 5.2 | 3.74 | 3.74 | 23% | 0.86 | 4.6
12 | PG- 9 DŁAWIK KABLOWY 2.5-8.0MM IP68 PA66 SZARY | CG-121100-01 | 10 | SZT | 0.93 | 0.56 | 5.6 | 23% | 1.29 | 6.89
13 | PUSZKA MONTAŻOWA DO KAMERY | CG-121100-01 | 8 | SZT | 6.2 | 4.32 | 34.56 | 23% | 7.9488 | 42.5088
14 | TH35 SZP35H7/1 SZYNA NOŚNA EURO PERFOROWANA 1M 1,0 MM | 613110 | 1 | SZT | 3.83 | 2.87 | 2.87 | 23% | 0.66 | 3.53
15 | LISTWA NAPIĘCIOWA Z FILTREM |  | 1 | SZT | [5 empty] | nie dostarczone
16 | ROUTER WI-FI |  | 1 | SZT | [5 empty] | nie dostarczone
ALARM SATEL
17 | PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 16 DO 256 WEJŚĆ I WYJŚĆ | INTEGRA 256 Plus | 1 | SZT | 987 | 729 | 729 | 23% | 167.67 | 896.67
18 | MANIPULATOR SENSORYCZNY CIEMNY | INT-KSG-BSB | 2 | SZT | 659 | 659 | 1318 | 23% | 303.14 | 1621.14
19 | KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ABAX 2 (2 ANTENY) | ACU-220 | 1 | SZT | 330 | 231 | 231 | 23% | 53.13 | 284.13
20 | OBUDOWA UNIWERSALNA Z MIEJSCEM NA TRANSFORMATOR I AKUMULATOR 17AH | OPU-3 P | 1 | SZT | 128 | 89.6 | 89.6 | 23% | 20.61 | 110.21
21 | TRANSFORMATOR TRZ 60VA/18V/20V | AWT682 | 1 | SZT | 93 | 65.1 | 65.1 | 23% | 14.97 | 80.07
22 | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ŚWIATŁO CZERWONE AKU 6V 1.3AH PRZETWORNIK PIEZO | SP-4006 R | 1 | SZT | 178 | 124.6 | 124.6 | 23% | 28.66 | 153.26
23 | CZUJKA PIR SERII BLUE LINE GEN2, PROCESOROWA ZASIĘG 12M X 12M, OPTYKA FRESNELA | ISC-BPR2-W12 | 2 | SZT | 74.2 | 51 | 102 | 23% | 23.46 | 125.46
24 | EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ NA SZYNĘ DIN DO ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH | INT-IORS | 1 | SZT | 451 | 347.2 | 347.2 | 23% | 79.856 | 427.056
25 | MODUŁ DO OBSŁUGI CENTRAL ALARMOWYCH POPRZEZ SIEĆ ETHERNET | ETHM-1 Plus | 1 | SZT | 463 | 324.1 | 324.1 | 23% | 74.54 | 398.64
26 | PILOT DWUKIERUNKOWY ZDALNEGO STEROWANIA | APT-200 | 10 | SZT | 140.12 | 108 | 1080 | 23% | 248.4 | 1328.4
27 | AKUMULATOR ALARMTEC 12V 18AH | BP 18-12 | 1 | SZT | 128 | 83.2 | 83.2 | 23% | 19.14 | 102.34
BRAMY
28 | NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BKV BKV15AGS 1500KG | 801MS-0300 | 1 | SZT | 2500 | 1920 | 1920 | 23% | 441.6 | 2361.6
29 | CAME FOTOKOMÓRKA DIR 10 | DIR10 | 1 | SZT | 160 | 108.8 | 108.8 | 23% | 25.02 | 133.82
30 | CAME LAMPA OSTRZEGAWCZA 24V AC/DC LED ŻÓŁTA KLED24 | 001KLED24 | 1 | SZT | 110 | 74.8 | 74.8 | 23% | 17.2 | 92
31 | CAME ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH 800kg BX STRONG SPACE ( 001U2624 ) | 001PLU0053 | 1 | SZT | 1880 | 1430 | 1430 | 23% | 328.9 | 1758.9
32 | LAMPA OSTRZEGAWCZA LED POMARAŃCZOWA "KOGUT" MAGNES | LED B18 | 1 | SZT | 80 | 64 | 64 | 23% | 14.72 | 78.72
33 | UCHWYT NAŚCIENNY DO LAMPY NBV | UCHWYT NBV | 1 | SZT | 10 | 10 | 10 | 23% | 2.3 | 12.3
34 | XZTKMXPW 7X2X0.5 CZARNY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ZEWNĘTRZNY ŻELOWANY DRUT KOLOROWE BĘBEN | TP0007 | 0.13 | KM | 3485 | 1568.25 | 203.87 | 23% | 46.89 | 250.76
35 | QRK 40-50 FLEX NIEBIESKI RURA OSŁONOWA KARBOWANA DWUWARSTWOWA ZIEMNA FI40/32 450N/5CM | QRK40/50FLEXNIEB | 100 | MB | 3.4 | 2.04 | 204 | 23% | 46.92 | 250.92
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KONTENERA NR 1
36 | KE 60X 90 KANAŁ KABLOWY 2M 60X90 BIAŁY | 111328 | 2 | SZT | 44.47 | 32.02 | 64.04 | 23% | 14.73 | 78.77
37 | OK 200-3N OPASKA KABLOWA 200X3.0 BIAŁY | OK-200X30-N1 | 1 | OPK | 6.13 | 3.68 | 3.68 | 23% | 0.85 | 4.53
38 | HN-B16/1 B 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1M 6KA | 194821 | 4 | SZT | 16.82 | 7.57 | 30.28 | 23% | 6.96 | 37.24
39 | HNC-25/2/003 25A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 2M AC 6KA | 194690 | 1 | SZT | 164.9 | 74.21 | 74.21 | 23% | 17.07 | 91.28
40 | HNC-40/2/003 40A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M AC 6KA | 194691 | 1 | SZT | 164.9 | 74.21 | 74.21 | 23% | 17.07 | 91.28
41 | YTDY 8X0.5 BIAŁY PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY DOMOFONOWY ŻYŁY KOLOROWE | LA0004 | 0.1 | KM | 1555 | 699.75 | 69.97 | 23% | 16.09 | 86.06
42 | YDYP 3X 1.5 ŻO NKT BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | 13029039 | 0.014 | KM | 3543 | 1594.35 | 22.32 | 23% | 5.13 | 27.45
43 | SIMON 10 BIAŁY PUSZKA NT 1X SKŁADANA 40MM ELEMENT CENTRALNY | CSC/11 | 1 | SZT | 6.95 | 4.87 | 4.87 | 23% | 1.12 | 5.99
44 | SIMON 10 BIAŁY PUSZKA NT ROZSZERZAJĄCA 40MM | CSH/11 | 1 | SZT | 5.5 | 3.85 | 3.85 | 23% | 0.89 | 4.74
45 | SIMON 10 BIAŁY RAMKA 2X | CR2/11 | 1 | SZT | 4.55 | 3.19 | 3.19 | 23% | 0.73 | 3.92
46 | SIMON 10 MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK SERYJNY ZACISKI ŚRUBOWE 10AX 250V | CW5.01/11 | 2 | SZT | 10 | 7 | 14 | 23% | 3.22 | 17.22
47 | H05VV-F OWY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY MIĘKKI 300/500V DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH | G-113206 | 0.008 | KM | 5181 | 2849.55 | 22.8 | 23% | 5.24 | 28.04
48 | PRIMA BIAŁY GNIAZDO NT 2X Z/U IP20 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | WDE001043 | 1 | SZT | 13.92 | 9.74 | 9.74 | 23% | 2.24 | 11.98
49 | MKE 11X20 KANAŁ KABLOWY 2M BIAŁY | 111292 | 8 | SZT | 5.88 | 4.23 | 33.84 | 23% | 7.78 | 41.62
50 | H07V-K LGY 4.0 CZARNY PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5 | G-102961 | 0.004 | KM | 3332 | 1332.8 | 5.33 | 23% | 1.23 | 6.56
51 | H07V-K LGY 4.0 NIEBIESKI PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5 | G-106019 | 0.001 | KM | 3332 | 1332.8 | 1.33 | 23% | 0.31 | 1.64
52 | RC065B LED34S/840 PSU W600L600 OPRAWA WSTROPOWA LED PANEL LED PT 38W 4000K 3400lm IP20 | 911401885080 | 6 | SZT | 138 | 96.6 | 579.6 | 23% | 133.31 | 712.91
53 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY PUSZKA NT 1X ELEMENT ROZSZERZAJĄCY | DSH/11 | 7 | SZT | 6.2 | 4.34 | 30.38 | 23% | 6.99 | 37.37
54 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY PUSZKA NT 1X GŁĘBOKA SKŁADANA 40MM | DSC/11 | 20 | SZT | 7.9 | 5.53 | 110.6 | 23% | 25.44 | 136.04
55 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK SERYJNY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V | DW5.01/11 | 1 | SZT | 16.9 | 11.83 | 11.83 | 23% | 2.72 | 14.55
56 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U DATA Z KLUCZEM ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | DGD1.01/11 | 5 | SZT | 18.9 | 13.23 | 66.15 | 23% | 15.21 | 81.36
57 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U Z PRZESŁONAMI ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | DGZ1Z.01/11 | 9 | SZT | 14.9 | 10.43 | 93.87 | 23% | 21.59 | 115.46
58 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 1X | DR1/11 | 1 | SZT | 3.2 | 2.24 | 2.24 | 23% | 0.52 | 2.76
59 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 2X | DR2/11 | 2 | SZT | 5.75 | 4.03 | 8.06 | 23% | 1.85 | 9.91
60 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 3X | DR3/11 | 5 | SZT | 7.7 | 5.39 | 26.95 | 23% | 6.2 | 33.15
61 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY PŁYTKA DO GNIAZD 2X UAE KEYSTONE PŁASKA | DKP2.01/11 | 5 | SZT | 9.85 | 6.9 | 34.5 | 23% | 7.94 | 42.44
62 | M45 BIAŁY GNIAZDO KOMPUTEROWE 1M 1X UAE 8 UTP RJ 45 KAT. 6 BEZNARZĘDZIOWE | 333548 | 10 | SZT | 15.62 | 10.93 | 109.3 | 23% | 25.14 | 134.44
63 | RC065Z RAMKA DO MONTAŻU NT SMB W60L60 H75MM | 911401892480 | 6 | SZT | 90 | 63 | 378 | 23% | 86.94 | 464.94
64 | MKE 15X32 KANAŁ KABLOWY 2M BIAŁY | 111297 | 8 | SZT | 8.9 | 6.68 | 53.44 | 23% | 12.29 | 65.73
65 | H03VV-F OMY 3X1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD MIESZKANIOWY MIĘKKI 300/300V | G-011583 | 0.1 | KM | 2931 | 1582.74 | 304.54 | 23% | 72.8 | 389.34
66 | UTP SKRĘTKA | [8 empty] | nie dostarczone
[9 empty] | Razem: | 25425.8692
| słownie: | dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy
25 | BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA CZUJKA ZMIERZCHU I TEMPERATURY | ADD-200 | 1 | SZT | 155 | 108.5 | 108.5 | 23% | 24.96 | 133.46
26 | CZUJKA PIR SERII BLUE LINE GEN2, PROCESOROWA ZASIĘG 12M X 12M, OPTYKA FRESNELA | ISC-BPR2-W12 | 6 | SZT | 37 | 37 | 222 | 23% | 51.06 | 273.06
18 | EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ NA SZYNĘ DIN DO ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH | INT-IORS | 2 | SZT | 451 | 315.7 | 631.4 | 23% | 145.22 | 776.62
19 | CZUJKA UNIWERSALNA BEZPRZEWODOWA BIAŁY | AXD-200 | 6 | SZT | 168 | 117.6 | 705.6 | 23% | 162.29 | 867.89
15 | MANIPULATOR GRAFICZNY Z EKRANEM DOTYKOWYM 7" CIEMNY | INT-TSI-BSB | 1 | SZT | 1100 | 770 | 770 | 23% | 177.1 | 947.1
2998.13
[7 empty] | 100 | 23% | 23 | 123
[7 empty] | 10 |  |  | 12.3

## Arkusz2
lp | symkar | kodkres | opis | nrkat | iloscopk | jm | cenawlopk | rabp | cenaopkporab | netto | symbolsv | vat | brutto
1 | 797821 |  | 16-KANAŁOWY REJESTRATOR IP SERIA NVR5 | NVR8-16400 | 1 | SZT | 899 | 0 | 899 | 899 | 23% | 206.77 | 1105.77
2 | 723136 | 718037856742 | DYSK SATA 2TB WESTERN DIGITAL PURPLE | WD20PURZ | 2 | SZT | 329 | 0 | 329 | 658 | 23% | 151.34 | 809.34
3 | 654993 |  | KAMERA TUBOWA IP, SERIA EYE-SIGHT,H.265, Z IR 40M | I4-340IP5VF | 8 | SZT | 580.16 | 0 | 580.16 | 4641.28 | 23% | 1067.49 | 5708.77
4 | 786986 | NIE MA | SWITCH 16-PORTOWY POE ZASILANIE POE 250W | POES-16250+2COMBO | 1 | SZT | 712 | 0 | 712 | 712 | 23% | 163.76 | 875.76
5 | 734627 |  | UPS GT POWERBOX 1200VA/600W SCHUKO GT | GTPPOWERBOX1200S | 1 | SZT | 560 | 0 | 560 | 560 | 23% | 128.8 | 688.8
6 | 749818 |  | UPS GT M 1500 RT2U 1500VA/1350W 19"GT | GTM1500RT | 1 | SZT | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 23% | 264.5 | 1414.5
7 | 839040 | 5903175990730 | TOTEN SZAFA STOJĄCA G7 15U 600/600 SZARA | G7.6615.9000 | 1 | SZT | 678 | 0 | 390 | 390 | 23% | 89.7 | 479.7
8 | 746309 |  | GT NETWORKS PANEL 19'' 1U 24 PORT PUSTY STP 1U Z PÓŁKĄ | GTP-19-24P1USTP | 1 | SZT | 9723 | 0 | 41 | 41 | 23% | 9.43 | 50.43
9 | 826613 |  | GT GNIAZDO KEYSTONR STP RJ45 KAT.5E TL | GTG-KSTPC5-011 | 24 | SZT | 9.22 | 0 | 5.6 | 134.4 | 23% | 30.91 | 165.31
10 | 525630 |  | PATCHCORD KABEL KROSOWY U/UTP 0.5M CAT.5E SZARY RJ45 ZALEWANY | 11420010.0.5 | 12 | SZT | 3.6 | 0 | 2.8 | 33.6 | 23% | 7.73 | 41.33
14 | 573459 | 5905033330313 | PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 16 DO 256 WEJŚĆ I WYJŚĆ | INTEGRA 256 Plus | 1 | SZT | 987 | 30 | 690.9 | 690.9 | 23% | 158.91 | 849.81
15 | 554192 | 5905033330252 | MANIPULATOR GRAFICZNY Z EKRANEM DOTYKOWYM 7" CIEMNY | INT-TSI-BSB | 1 | SZT | 1100 | 30 | 770 | 770 | 23% | 177.1 | 947.1
16 | 547501 | 5905033331341 | MANIPULATOR SENSORYCZNY CIEMNY | INT-KSG-BSB | 2 | SZT | 659 | 30 | 461.3 | 922.6 | 23% | 212.2 | 1134.8
17 | 805002 | 5905033336001 | KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ABAX 2 (2 ANTENY) | ACU-220 | 1 | SZT | 330 | 30 | 231 | 231 | 23% | 53.13 | 284.13
18 | 587487 | 5905033331259 | EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ NA SZYNĘ DIN DO ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH | INT-IORS | 2 | SZT | 451 | 30 | 315.7 | 631.4 | 23% | 145.22 | 776.62
19 | 813255 | 5905033336575 | CZUJKA UNIWERSALNA BEZPRZEWODOWA BIAŁY | AXD-200 | 6 | SZT | 168 | 30 | 117.6 | 705.6 | 23% | 162.29 | 867.89
20 | 798504 | 5905033336858 | PILOT DWUKIERUNKOWY ZDALNEGO STEROWANIA | APT-200 | 11 | SZT | 140.12 | 30 | 98.08 | 1078.88 | 23% | 248.14 | 1327.02
21 | 565005 | 5905033332836 | OBUDOWA UNIWERSALNA Z MIEJSCEM NA TRANSFORMATOR I AKUMULATOR 17AH | OPU-3 P | 1 | SZT | 128 | 30 | 89.6 | 89.6 | 23% | 20.61 | 110.21
22 | 680865 | 5901643194499 | TRANSFORMATOR TRZ 60VA/18V/20V | AWT682 | 1 | SZT | 93 | 30 | 65.1 | 65.1 | 23% | 14.97 | 80.07
23 | 553411 | 5905033333291 | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ŚWIATŁO CZERWONE AKU 6V 1.3AH PRZETWORNIK PIEZO | SP-4006 R | 1 | SZT | 178 | 30 | 124.6 | 124.6 | 23% | 28.66 | 153.26
24 | 553414 | 5905033331617 | MODUŁ DO OBSŁUGI CENTRAL ALARMOWYCH POPRZEZ SIEĆ ETHERNET | ETHM-1 Plus | 1 | SZT | 463 | 30 | 324.1 | 324.1 | 23% | 74.54 | 398.64
25 | 884929 | 5905033336957 | BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA CZUJKA ZMIERZCHU I TEMPERATURY | ADD-200 | 1 | SZT | 155 | 30 | 108.5 | 108.5 | 23% | 24.96 | 133.46
26 | 645644 | 8717332461356 | CZUJKA PIR SERII BLUE LINE GEN2, PROCESOROWA ZASIĘG 12M X 12M, OPTYKA FRESNELA | ISC-BPR2-W12 | 6 | SZT | 37 | 0 | 37 | 222 | 23% | 51.06 | 273.06
27 | 847751 |  | NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BKV BKV15AGS 1500KG | 801MS-0300 | 1 | SZT | 2500 | 32 | 1700 | 1700 | 23% | 391 | 2091
28 | 560158 |  | CAME FOTOKOMÓRKA DIR 10 | DIR10 | 1 | SZT | 160 | 32 | 108.8 | 108.8 | 23% | 25.02 | 133.82
29 | 726236 | 8050456011558 | CAME LAMPA OSTRZEGAWCZA 24V AC/DC LED ŻÓŁTA KLED24 | 001KLED24 | 1 | SZT | 110 | 32 | 74.8 | 74.8 | 23% | 17.2 | 92
31 | 033470 | 5902956233271 | XZTKMXPW 7X2X0.5 CZARNY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ZEWNĘTRZNY ŻELOWANY DRUT KOLOROWE BĘBEN | TP0007 | 0.13 | KM | 3485 | 55 | 1568.25 | 203.87 | 23% | 46.89 | 250.76
32 | 553013 | 5903760234577 | QRK 40-50 FLEX NIEBIESKI RURA OSŁONOWA KARBOWANA DWUWARSTWOWA ZIEMNA FI40/32 450N/5CM | QRK40/50FLEXNIEB | 100 | MB | 3.4 | 40 | 2.04 | 204 | 23% | 46.92 | 250.92
33 | 007046 | 5900993067965 | PGM 8/2 PRĘT GWINTOWANY 2M | 650901 | 1 | SZT | 5.2 | 28 | 3.74 | 3.74 | 23% | 0.86 | 4.6
34 | 011599 | 5904617570237 | KE 60X 90 KANAŁ KABLOWY 2M 60X90 BIAŁY | 111328 | 2 | SZT | 44.47 | 28 | 32.02 | 64.04 | 23% | 14.73 | 78.77
35 | 533334 | 5901780730079 | OK 200-3N OPASKA KABLOWA 200X3.0 BIAŁY | OK-200X30-N1 | 1 | OPK | 6.13 | 40 | 3.68 | 3.68 | 23% | 0.85 | 4.53
36 | 553842 | 5901780732530 | PG- 9 DŁAWIK KABLOWY 2.5-8.0MM IP68 PA66 SZARY | CG-121100-01 | 10 | SZT | 0.93 | 40 | 0.56 | 5.6 | 23% | 1.29 | 6.89
37 | 836175 | 9010238063051 | HN-B16/1 B 16A 1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1M 6KA | 194821 | 4 | SZT | 16.82 | 55 | 7.57 | 30.28 | 23% | 6.96 | 37.24
38 | 836572 | 9010238060623 | HNC-25/2/003 25A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 2M AC 6KA | 194690 | 1 | SZT | 164.9 | 55 | 74.21 | 74.21 | 23% | 17.07 | 91.28
39 | 836573 | 9010238060630 | HNC-40/2/003 40A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M AC 6KA | 194691 | 1 | SZT | 164.9 | 55 | 74.21 | 74.21 | 23% | 17.07 | 91.28
40 | 033691 | 5902956234834 | YTDY 8X0.5 BIAŁY PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY DOMOFONOWY ŻYŁY KOLOROWE | LA0004 | 0.1 | KM | 1555 | 55 | 699.75 | 69.97 | 23% | 16.09 | 86.06
41 | 010397 | 5907802019993 | YDYP 3X 1.5 ŻO NKT BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1 | 13029039 | 0.014 | KM | 3543 | 55 | 1594.35 | 22.32 | 23% | 5.13 | 27.45
42 | 617236 | 5902787843533 | SIMON 10 BIAŁY PUSZKA NT 1X SKŁADANA 40MM ELEMENT CENTRALNY | CSC/11 | 1 | SZT | 6.95 | 30 | 4.87 | 4.87 | 23% | 1.12 | 5.99
43 | 640299 | 5902787843571 | SIMON 10 BIAŁY PUSZKA NT ROZSZERZAJĄCA 40MM | CSH/11 | 1 | SZT | 5.5 | 30 | 3.85 | 3.85 | 23% | 0.89 | 4.74
44 | 622215 | 5902787840822 | SIMON 10 BIAŁY RAMKA 2X | CR2/11 | 1 | SZT | 4.55 | 30 | 3.19 | 3.19 | 23% | 0.73 | 3.92
45 | 620094 | 5902787841256 | SIMON 10 MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK SERYJNY ZACISKI ŚRUBOWE 10AX 250V | CW5.01/11 | 2 | SZT | 10 | 30 | 7 | 14 | 23% | 3.22 | 17.22
46 | 004361 | 5907802005835 | H05VV-F OWY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY MIĘKKI 300/500V DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH | G-113206 | 0.008 | KM | 5181 | 45 | 2849.55 | 22.8 | 23% | 5.24 | 28.04
47 | 002479 | 5904093552604 | PRIMA BIAŁY GNIAZDO NT 2X Z/U IP20 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | WDE001043 | 1 | SZT | 13.92 | 30 | 9.74 | 9.74 | 23% | 2.24 | 11.98
48 | 011572 | 5904617570022 | MKE 11X20 KANAŁ KABLOWY 2M BIAŁY | 111292 | 8 | SZT | 5.88 | 28 | 4.23 | 33.84 | 23% | 7.78 | 41.62
49 | 519281 | 5900000008868 | AKUMULATOR ALARMTEC 12V 18AH | BP 18-12 | 1 | SZT | 128 | 35 | 83.2 | 83.2 | 23% | 19.14 | 102.34
50 | 046744 | 5900993080148 | TH35 SZP35H7/1 SZYNA NOŚNA EURO PERFOROWANA 1M 1,0 MM | 613110 | 1 | SZT | 3.83 | 25 | 2.87 | 2.87 | 23% | 0.66 | 3.53
51 | 004688 | 5907802002537 | H07V-K LGY 4.0 CZARNY PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5 | G-102961 | 0.004 | KM | 3332 | 60 | 1332.8 | 5.33 | 23% | 1.23 | 6.56
52 | 004690 | 5907802002513 | H07V-K LGY 4.0 NIEBIESKI PRZEWÓD JEDNOŻYŁOWY LINKA GIĘTKA 450/750V KL.5 | G-106019 | 0.001 | KM | 3332 | 60 | 1332.8 | 1.33 | 23% | 0.31 | 1.64
53 | 741964 | 8050456020352 | CAME ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH 800kg BX STRONG SPACE ( 001U2624 ) | 001PLU0053 | 1 | SZT | 1880 | 32 | 1278.4 | 1278.4 | 23% | 294.03 | 1572.43
54 | 686211 |  | LAMPA OSTRZEGAWCZA LED POMARAŃCZOWA "KOGUT" MAGNES | LED B18 | 1 | SZT | 80 | 20 | 64 | 64 | 23% | 14.72 | 78.72
55 | 713485 |  | UCHWYT NAŚCIENNY DO LAMPY NBV | UCHWYT NBV | 1 | SZT | 10 | 0 | 10 | 10 | 23% | 2.3 | 12.3
56 | 843521 |  | RC065B LED34S/840 PSU W600L600 OPRAWA WSTROPOWA LED PANEL LED PT 38W 4000K 3400lm IP20 | 911401885080 | 6 | SZT | 138 | 30 | 96.6 | 579.6 | 23% | 133.31 | 712.91
58 | 167515 | 5902787827724 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY PUSZKA NT 1X ELEMENT ROZSZERZAJĄCY | DSH/11 | 7 | SZT | 6.2 | 30 | 4.34 | 30.38 | 23% | 6.99 | 37.37
59 | 167513 | 5902787827700 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY PUSZKA NT 1X GŁĘBOKA SKŁADANA 40MM | DSC/11 | 20 | SZT | 7.9 | 30 | 5.53 | 110.6 | 23% | 25.44 | 136.04
60 | 164153 | 5902787822200 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY ŁĄCZNIK SERYJNY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V | DW5.01/11 | 1 | SZT | 16.9 | 30 | 11.83 | 11.83 | 23% | 2.72 | 14.55
61 | 444505 | 5902787824259 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U DATA Z KLUCZEM ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | DGD1.01/11 | 5 | SZT | 18.9 | 30 | 13.23 | 66.15 | 23% | 15.21 | 81.36
62 | 163940 | 5902787823702 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U Z PRZESŁONAMI ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V | DGZ1Z.01/11 | 9 | SZT | 14.9 | 30 | 10.43 | 93.87 | 23% | 21.59 | 115.46
63 | 164150 | 5902787826901 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 1X | DR1/11 | 1 | SZT | 3.2 | 30 | 2.24 | 2.24 | 23% | 0.52 | 2.76
64 | 161786 | 5902787826963 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 2X | DR2/11 | 2 | SZT | 5.75 | 30 | 4.03 | 8.06 | 23% | 1.85 | 9.91
65 | 164152 | 5902787827021 | SIMON 54 PREMIUM BIAŁY RAMKA 3X | DR3/11 | 5 | SZT | 7.7 | 30 | 5.39 | 26.95 | 23% | 6.2 | 33.15
66 | 449992 | 5902787824433 | SIMON 54 MODUŁ BIAŁY PŁYTKA DO GNIAZD 2X UAE KEYSTONE PŁASKA | DKP2.01/11 | 5 | SZT | 9.85 | 30 | 6.9 | 34.5 | 23% | 7.94 | 42.44
67 | 713461 | 5901812361264 | M45 BIAŁY GNIAZDO KOMPUTEROWE 1M 1X UAE 8 UTP RJ 45 KAT. 6 BEZNARZĘDZIOWE | 333548 | 10 | SZT | 15.62 | 30 | 10.93 | 109.3 | 23% | 25.14 | 134.44
68 | 878625 | 8710163362724 | RC065Z RAMKA DO MONTAŻU NT SMB W60L60 H75MM | 911401892480 | 6 | SZT | 90 | 30 | 63 | 378 | 23% | 86.94 | 464.94
69 | 011577 | 5904617570077 | MKE 15X32 KANAŁ KABLOWY 2M BIAŁY | 111297 | 8 | SZT | 8.9 | 25 | 6.68 | 53.44 | 23% | 12.29 | 65.73
70 | 004321 | 5907802007471 | H03VV-F OMY 3X1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD MIESZKANIOWY MIĘKKI 300/300V | G-011583 | 0.1 | KM | 2931 | 46 | 1582.74 | 158.27 | 23% | 36.4 | 194.67
25859.14
11 | 780517 | WINGO2024KCER10 | ZESTAW WINGO 24V ERA FLOR DO BRAM 2 SKRZYDŁOWYCH 2M WG2024x2+MC424R10MXI+2PILOTY ERA FLO2R-E | WINGO2024KCER10 | 1 | SZT | 2300 | 42 | 1334 | 1334 | 23% | 306.82 | 1640.82
12 | 780541 | BF | FOTOKOMÓRKI (NADAJNIK+ODBIORNIK) BF | BF | 1 | SZT | 130 | 42 | 75.4 | 75.4 | 23% | 17.34 | 92.74
13 | 726548 | FLO2RE | PILOT ERA FLOR 2-KANAŁOWY 433.92 MHz KOD ZMIENNY FLOR CZARNY | FLO2RE | 3 | SZT | 85 | 30 | 59.5 | 178.5 | 23% | 41.06 | 219.56